| 行政处罚公示 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额（元） | 处罚决定日期 |
| 1 | 武汉疏能新材料有限公司 | （武）应急罚〔2025〕130901003号 | 2025年4月2日，市应急管理综合执法支队联合青山区八吉府街道对武汉疏能新材料有限公司开展执法检查，发现武汉疏能新材料有限公司研发中心存放乙酸丁酯、乙醇的危险化学品的仓库未设置可燃气体报警装置。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款 | 罚款 | 10,000.00 | 2025.6.17 |
| 2 | 陈智 | （武）应急罚〔2025〕130901004号 | 2025年4月2日，市应急管理综合执法支队联合青山区八吉府街道对武汉疏能新材料有限公司开展执法检查，发现该公司研发中心存放乙酸丁酯、乙醇的危险化学品的仓库未设置可燃气体报警装置。经调查，陈智作为该公司主要负责人在督促检查本单位安全生产工作、及时消除事故隐患问题等方面存在履责不到位问题。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款 | 罚款 | 25,000.00 | 2025.6.17 |