## 10月
市应急管理局执法检查信息公示表
（2024年9月1日---9月30日）
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 检查依据 | 检查内容 | 检查 方式 | 承办 处室 | 执法 人员 | 执法文书名称及 文号 | 检查结果
1 | 东风亚普汽车部件有限公司 | 2024.9.4 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 整改复查 | 执法 检查 | 安全生产基础处 | 李殷 曹慧君 | 武应急复查 [2024]05026号 | 1.污水井盖已设置有限空间标识； 2.有限空间已配备检测氧气、一氧化碳、硫化氢便携式探测仪；3.气瓶已设置防倾倒措施，已提供针对气瓶及其管路的日常检查记录； 4.装配设备处光栅与设备之间已增加防护措施； 5.实验室摄像头电缆接线已使用接线盒； 6.实验室已建立针对汽油转接桶内汽油会发聚集风险的防控流程。
2 | 隆达铝业（武汉）有限公司 | 2024.9.13 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准执行。 | 执法 检查 | 安全生产基础处 | 曹慧君 张超 | 武应急检记 [2024]05027号 | 1.循环水罐未设置有限空间安全警示标识； 2.爬梯未设置护笼； 3.液氮储罐未设置风向标； 4.叉车驾驶速度较快，未安装声光报警装置； 5气瓶未设置安全风险告知牌，未对空瓶、满瓶进行分区存放； 6.未见管道介质和流向标识。
3 | 武汉欧派智能家具有限公司 | 2024.9.13 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准执行。 | 执法 检查 | 安全生产基础处 | 曹慧君 张超 | 武应急检记 [2024]05028号 | 1.工业管道未见介质、流向标识； 2.消火栓未见点检记录； 3.沉淀池为有限空间，未有效辨识风险； 4.危险物品储存点未设置安全警示标识，现场未见安全技术说明书，未明确应急处置措施； 5.企业安全警示标识不全，配电箱、路口等风险较高场所未设置限速、禁高、当心触电等安全警示标识。
4 | 广东鸿图武汉压铸有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准执行。 | 执法 检查 | 安全生产基础处 | 李殷 王曼 | 武应急检记 [2024]05029号 | 1.压铸车间粉尘收集装置有限空间告知牌信息不完善； 2.发电机房防流散设施容积不满足要求； 3.危化品库存放847胶水柜体上层无防流散设施； 4.危化品库电力线路接线处未采取防爆挠性软管连接，与钢管连接处未采用耐火泥封堵。
5 | 武汉鸿劲金属铝业有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准执行。 | 执法 检查 | 安全生产基础处 | 李殷 王曼 | 武应急检记 [2024]05030号 | 1.搓灰车间灰仓的有限空间告知牌被遮挡； 2.布袋式除尘装置未见危险有害物质辨识； 3.叉车充电间为室内区域，未设置可燃气体检测报警装置。
6 | 武汉市仟吉食品有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准执行。 | 执法检查 | 安全生产基础处 | 曹慧君 张超 | 武应急检记 [2024]05031号 | 1.殷冬望为集团食品安全中心总监兼任武汉工厂安全工程师； 2.粉仓清扫不及时，清扫台账流于形式，部分电器设备不防爆； 3.天然气烘烤炉部分压力表工作压力范围限位标识缺失或者不准确； 4.污水处理池四合一便携式可燃气体检测器故障，未进行定期维护保养（型号：BTQ-999）；5.2024年5月2日审批编号WXZY-2024050015，审批负责人为王力（设备部负责人）； 6.有限空间作业审批管理制度未及时更新，仍为设备部负责有限空间作业审批的监管，应为主要负责人负责审批或者委托相应人员审批； 7.资格证书目录表未及时更新。
7 | 武汉龙丽园食品有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准执行。 | 执法 检查 | 安全生产基础处 | 曹慧君 张超 | 武应急检记 [2024]05032号 | 1.有限空间作业审批管理制度部门为安全部门，未及时更新； 2.周转池有限空间警示标志不明显，数量不足；3.部分配电柜触电警示标识不清晰； 4.清洗池作业人员气体未持续检测； 5.部分教育培训计划不规范。
8 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉群力加油站 | 2024.9.13 | 执法计划 | 检查企业安全生产管理情况 | 执法 检查 | 危化处 | 黄园 宋国萍 | （武）应急检记[2024] 02015号 | 1.汽油罐通气管口常闭管上变色硅胶变色； 2.水封井应加强油品泄露检查； 3.安全隐患排查形成闭环中无隐患落实人员； 4.开展全员培训无培训学时； 5.加油站人员与责任制度中的相关责任人不一致
9 | 中国石油天然气股份有限公司西北销售武汉分公司武汉油库 | 2024.9.11 | 执法计划 | 检查企业安全生产管理情况 | 执法 检查 | 危化处 | 黄园 宋国萍 | （武）应急检记[2024] 02013号 | 1.未将化工和危险化学品重大隐患排定标准纳入隐患排查； 2.低压配电室临时用电未设置临时配电柜； 3.油气回收系统空气罐安全阀放散口朝向一流量计； 4.消防泵房一供水压力表管道漏水； 5.未及时将隐患排查情况上传系统（2024年8月23日）。
10 | 东风电子科技股份有限公司 | 2024.9.24 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 1、建立全员安全生产责任制情况； 2、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况； 3、企业主要负责人及安全管理人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况； 4、开展重大安全生产事故隐患排查治理情况。 5、特种作业管理及相关人员持证情况； 6、安全设施设备安装、使用、维护、保养、定检情况； 7、粉尘爆炸风险情况。 | 现场 检查 | 执法支队 | 刘鹏 陶增权 | 无 | 该公司为东风电子科技股份有限公司今年（2024年3月）新注册的武汉分公司，筹备小组现暂租用东风汽车有限公司办公楼，拟在东风云峰工厂内开展生产工作，生产项目尚在筹建阶段，目前正在开展厂房建设、生产线引进等前期工作，计划明年年中试生产。
11 | 东风佛吉亚汽车内饰有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 1、建立全员安全生产责任制情况； 2、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况； 3、企业主要负责人及安全管理人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况； 4、开展重大安全生产事故隐患排查治理情况； 5、制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案情况； 6、特种作业管理及相关人员持证情况； 7、安全设施设备安装、使用、维护、保养、定检情况； 8、有限空间管理情况。 | 现场 检查 | 执法支队 | 刘鹏 陶增权 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕130101003号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130101003号 | 1.配电柜柜门与柜体跨接线断裂； 2.1处配电箱被杂物阻挡； 3.部分货架无防撞措施； 4.危化品库房内NaOh未张贴危化品告知牌。
12 | 武汉中原电子信息有限公司 | 2024.9.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 1、建立全员安全生产责任制情况； 2、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况； 3、企业主要负责人及安全管理人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况； 4、开展重大安全生产事故隐患排查治理情况； 5、制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案情况； 6、特种作业管理及相关人员持证情况； 7、安全设施设备安装、使用、维护、保养、定检情况。 | 现场 检查 | 执法支队 | 刘鹏 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130101005号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130101005号 | 1.部分安全出口未设置应急照明灯； 2.电缆桥架穿越楼板孔洞未封堵； 3.车间内灭火器配置不足； 4.配电房安全出口未设置安全出口标志； 5.空压机房配电箱未设置警示标志。
13 | 湖北工建绿航新材节能有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 1、建立全员安全生产责任制情况； 2、依法设置安全生产管理机构和配备安全生产管理人员情况； 3、企业主要负责人及安全管理人员安全生产教育、培训，取得有关安全资格证书情况； 4、开展重大安全生产事故隐患排查治理情况； 5、制定、实施生产安全事故应急预案，以及有关应急预案备案情况； 6、特种作业管理及相关人员持证情况； 7、安全设施设备安装、使用、维护、保养、定检情况。 | 现场 检查 | 执法支队 | 刘鹏 陶增权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130101004号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130101004号 | 1.配电箱内堆放杂物； 2.配电箱机械设备未接地； 3.部分配电箱无警示标志； 4.车间内柴油随意存放，未张贴危化品告知牌，手动抽油泵塑料材质； 5.配电房内绝缘工具未定期检验，未安装应急照明灯； 6.仓库内开关盒盖板缺失。
14 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉黄浦路加油站 | 2024.９.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法 检查 | 执法支队 | 汪佳松 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130202001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130202001号 | 1.未提供重大事故隐患自查台账资料； 2.日常隐患排查治理台账未明确整改责任人、整改时限及整改完成情况； 3.部分应急演练评估针对性不强； 4.一处人孔进内管路存在锈蚀情况； 5.卸油作业时油罐车未严格按照指定区域停车； 6.加油站地面进出标线不清晰； 7.消防砂箱存在渗漏情况； 8.消防器材柜内杂物未清理，无物资清单； 9.存在未及时记录液位仪报警信息处置情况； 10.加油岛内灭火器材未定置管理。
15 | 武汉市浩达电工器材有限公司 | 2024.9.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法 检查 | 执法支队 | 汪佳松 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130202002号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130202002号 | 1.该公司综合应急预案未经主要负责人批准发布； 2.应急演练资料未及时归档； 3.全员安全生产责任制内容针对性不强； 4.生产车间一处出口未安装应急照明灯； 5.厂区内部分灭火器超压； 6.未见主要负责人及安全管理人员安全生产培训合格证； 7.未划定专门的电动叉车充电区。
16 | 武汉金运激光设备制造有限公司 | 2024.9.23 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法 检查 | 执法支队 | 朱进 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130202004号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130202004号 | 1.未提供重大事故隐患自查自改资料； 2.企业安全教育培训制度未及时更新； 3.2023年应急演练资料未整理归档； 4.员工三级安全教育培训记录未明确培训学时； 5.季度安全检查流于形式，多次检查未排查出隐患问题。
17 | 武汉佳特轿车零部件有限公司 | 2024.9.26 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等 | 执法 检查 | 执法支队 | 朱进 王清权 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130202003号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130202003号 | 1.钢卷开卷线处防护不全； 2.工业电扇电源线绝缘层破损； 3.车间内多处电气开关裸露； 4.简易升降机钢丝绳绳夹设置不足； 5.现场使用的移动插座不符合电气插座标准； 6.维修区域氩气瓶防倾倒链条未启用； 7.车间内部分配电箱箱门锁损坏； 8.部分隐患排查记录未明确整改责任人及整改落实情况。
18 | 武汉科达思机械有限责任公司 | 2024.9.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 执法 检查 | 执法支队 三大队 | 汪佳松 王清权 | （武）应急现记 [2024]130302001 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130202001号 | 1.车间内电气线路未进行穿管保护，且周边存在可燃物； 2.吊车下，使用捆扎木质托盘装载金属零件，存在垮塌风险； 3.行车吊钩防脱钩失效； 4.行车钢丝绳存在弯折、断裂的情况； 5.配电箱布线凌乱，箱门无法关闭、箱体未接地； 6.手动叉车链条锈蚀，维护保养不到位； 7.导轨油、水性漆等可燃物在车间内未规范放置； 8.未见7月、8月份灭火器检查记录，2具灭火器过期失效； 9.安全生产责任制等制度不完善，员工安全培训记录未见考核情况； 10.隐患排查自查自改记录不完善。
19 | 武汉奥辉包装印刷有限公司 | 2024.9.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 执法 检查 | 执法支队 三大队 | 汪佳松 王清权 | （武）应急现记 [2024]130303001 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130203001号 | 1.电力设备标识不清、安全出口、疏散出口无标识； 2.消防工作不完善，灭火器存放处无灭器、灭火器数量不足、无应急照明灯； 3.货物堆放的不满足“五距”标准； 4.电线使用不现范，存在使用花线情况； 5.空压机未接地、无绝缘盖板； 6.配电箱断路器无相间隔板； 7.安全生产责任制相关资料不完善； 8.安全生产教育培训制度和相关资料不完善； 9.全风险管控制制度及相关台账资料不完善； 10.安全生产事故应急预案及演练相关资料不完善； 11.安全事故防患排制度以及自查自改台帐装料不完善。
20 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉青年路加油站 | 2024.9.25 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 执法 检查 | 执法支队 | 汪佳松 王清权 | （武）应急现记 [2024]130304001 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130204001号 | 1.全员安全生产责任制未见考核标准及考核结果； 2.未见员工安全教育培训考核情况； 3.有限空间（人孔井）标识磨损； 4.加油枪（12#）枪套破损； 5.未见防盗防静电检测的最新报告。
21 | 武汉市汉生玻璃仪器有限公司 | 2024.9.04 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1304-02001号 | 该企业为危化品票面经营企业，检查当日，企业管理人员安全合格证在有效期内，经营产品在许可范围内，危化品进出入库登记清晰，经营场所内存放玻璃仪器及纸箱较多，建议加强消防管理。
22 | 武汉市昇旭冷暖设备有限公司 | 2024.9.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 张波 徐欢 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1304-02006号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1304-02006号 | 该企业为危化品票面经营企业，持有危险化学品经营许可证，不带有储存设施经营(无实物陈列营业场所)，检查当日： 1.1楼营业场所存放有制冷剂，与其他类空调维修配件混存； 2.2楼仓库设有1处供1人休息的休息室，内设床位一张，休息室窗户设有不锈钢防盗窗，不符合消防疏散要求； 3.2楼仓库300余平方，仅配备2具灭火器。
23 | 武汉嘉鸿食品有限公司 | 2024.9.13 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 张波 徐欢 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1304-02004号 | 检查当日，该公司已搬迁，经营场所物品已清空，江湾国际中心运营部负责人予以确认。
24 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉玉带门加油站 | 2024.9.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙张波 | 现场检查记录 武应急现记〔2024〕1304-02002号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕1304-02002号 整改复查意见书 （武）应急复查 〔2024〕1304-02002号 | 1.消防柜内存放有杂物； 2.进出站口安全警示标识不明显。
25 | 中石化月湖桥加油站 | 2024.9.2 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 徐欢 张波 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130503002号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130503002号 | 1.未见2024年安全生产培训计划； 2.应急处置流程未公示在明显位置； 3.安全生产管理资料台账不完善； 4.安全生产规章制度不全。
26 | 武汉市鑫玮毅金属材料有限公司 | 2024.9.19 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 徐欢 张波 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130502001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130502001号 | 1.安全生产责任制不完善； 2 .应急演练未见效果评估，演练记录不全； 3.员工培训记录不完善； 4.未见安全管理人员任命文件； 5.除尘系统采用干式巷道式构筑物作为除尘风道； 6.除尘系统采用正压除尘方式； 7.打磨抛光机传输皮带未安装防护罩。
27 | 武汉中鹏油脂工业有限公司 | 2024.9.26 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 徐欢 张波 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130501004号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130501004号 | 1.未见重大事故隐患排查记录； 2.新员工安全教育培训记录未记录学时； 3.安全生产管理制度不完善； 4.应急预案编制不规范； 5.仓库物品堆放间距不足； 6.电气设备管理不到位。
28 | 武汉日和汽车零部件有限公司 | 2024.9.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产规章制度建立、机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、应急预案及演练、现场隐患排查，工贸行业重大事故隐患判定标准。 | 现场 检查 | 安全生产基础处 | 徐欢 张波 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130501001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130501001号 | 1.应急预案编制不符合要求，主要负责人未签字，叉车、压力容器未编制专项应急预案； 2.热洁炉、酚醛模塑料搅拌仓未设置警示标识；3.1号滚边机安全防护罩缺失，3号滚边机防护罩中间部位缺损，粉料传输带的安全防护罩缺失，原料仓上方栏杆设置不符合要求； 4.2台空压机安全阀、压力表未见检验合格证； 5.酚醛模塑料加料仓1盏照明灯、2个工业电扇为非防爆设备； 6.热洁炉周边5桶柴油存放区地面有烟头； 7.润滑油储存区域存放可燃杂物，周边未配备应急物资。 8、未见风险分级管控机制，未见有限空间管理制度，危险作业岗位未设置安全警示牌； 9.新员工三级教育培训未达标。
29 | 武汉沐威格尔实业有限公司 | 2024.9.25 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 执法检查 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙 张超 | 武应急现记 [2024]130602001号 | 经现场核查，该企业按照相关法律法规要求开展了隐患自查自改工作，要求该企业严格遵守安全生产法等相关法律法规要求，确保安全生产。
30 | 武汉博大化学试剂有限公司 | 2024.9.23 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 执法检查 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙 张超 | 武应急现记 [2024]130601001号 武应急责改 [2024]130601001号 | 办公场所灭火器过期；
31 | 武汉鑫沃顿热能设备有限公司 | 2024.9.9 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 执法检查 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙 张超 | 武应急现记 [2024]130604001号 | 经现场核查，该企业负责人黄燕表示从公司注册（2012年）到目前未开展相关经营活动。
32 | 中国石化销售股份有限公司湖北武汉水果湖加油站 | 2024.9.6 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 执法检查 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙 张超 | 武应急现记 [2024]130601002号 武应急责改 [2024]130601002号 | 1.主要负责人任职文件未提供； 2.配电房挡鼠板不规范； 3.配电箱无电器线路图； 4.3#罐未设置管道流向标识； 5.配电房部分劳保用品管理不规范。
33 | 武汉蓬源工贸有限公司 | 2024.9.11 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 执法检查 | 现场 检查 | 执法支队 | 邱玉龙 张超 | 武应急现记 [2024]130603001号 | 经现场核查，该企业危化品经营许可证已于2024年7月26日到期，未再从事危化品经营相关业务，要求该企业严格遵守安全生产法等相关法律法规要求，确保安全生产。
34 | 武汉市海益丰机械设备有限公司 | 2024.9.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130702001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130702001号 | 1.安全生产管理制度编制不规范,安全操作规程未上墙; 2.隐患排查及风险分级管控台账不完善,应急预案及演练相关台账不完善; 3.员工培训记录资料不健全,主要负责人未取得考核合格证; 4.现场配电箱、有限空间警示标志不足; 5.配电箱,电焊机、机械设备未按地,现场多处线路老化,电源开关盒盖板缺失; 6.车间内一风扇防护网缺失，多个打磨机防罩缺失,一处钢梯无扶手; 7.电焊用气瓶未见防倾倒措施,缺失瓶帽减震圈等安全防件气瓶颜色色显示错误: 8.多处行车用钢绳绳芯挤出断丝; 9.一处消火栓内堆放杂物、一处消火栓被堵塞; 10.车间内油漆(危化品)随意堆放。
35 | 武汉天雷机械设备有限责任公司 | 2024.9.10 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130703001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130703001号 | 1.部分厂房钢结构外墙锈蚀严重； 2.部分配电箱破损； 3.部分灭火器露天放置，喷管缺失； 4.地磅临边未张贴警示带； 5.配电房门口未设置挡鼠板、应急照明灯未张贴警示标志； 6.闲置气瓶（乙炔、丙炔）随意存放。
36 | 中国石化销售股份有限公司杨春湖加油站 | 2024.9.12 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130705001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130705001号 | 1.未严格按照制度开展安全生产风险隐患排查治理工作； 2.应急预案人员调整后未及时变更； 3.95号储油罐周边未张贴受限空间安全警示标志； 4.配电房应急照明采用插座式接电。
37 | 武汉中航传感技术有限责任公司 | 2024.9.13 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130706001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130706001号 | 1.新进员工培训档案不完善； 2.应急演练方案针对性不强； 3.安全生产责任制不够完善。
38 | 中国石油天然气股份有限公司湖北武汉销售分公司青王武东加油站 | 2024.9.26 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130706001号 责令限期整改指令书 武应急责改〔2024〕130706001号 | 1.培训内容不完善； 2.3号加油枪静电接地松动，切断阀底部填砂过多； 3.卸油区无围栏； 4.95号汽油操作阀门常开常闭牌子缺失； 5.无报警器处理情况登记本； 6.配电房应急灯采用插座式连接。
39 | 武汉虹旭信息技术有限责任公司 | 2024.9.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130703002号 | 实际生产场所位于江夏区，主要从事软件研发，现场查阅企业台账，建立了安全生产责任制、隐患排查制度和应急预案。
40 | 湖北九森林业股份有限公司 | 2024.9.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 杨康波张超 | 现场检查记录 武应急检记〔2024〕130701001号 | 经现场查看台账资料，该企业建立了安全生产责任制、隐患排查制度和应急预案。
41 | 中国石化销售公司湖北武汉红钢城加油站 | 2024.9.4 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 江文文金辉 | 《现场检查记录》 武应急现记〔2024〕1308-001 | 公司建立安全生产管理制度，开展安全教育培训及隐患排查，定期开展应急演练。要求整理应急预案文本及备案资料，加强异常情况处置记录，加强现场接打电话管理。
42 | 武汉建安钢材加工有限公司 | 2024.9.13 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 江文文张兴龙 | 《现场检查记录》 武应急现记〔2024〕1308-003 《责令限期整改指令书》 武应急责改〔2024〕1308-003 | 1.公司安全生产管理制度不健全； 2.安全隐患排查台账记录不健全； 3.现场部分机械设备缺少防护栏杆； 4.现场一配电箱内接线不规范； 5.张力机区域缓冲坑爬梯无护笼； 6.公司安全教育培训针对性不强。
43 | 武汉隆达石化有限公司曼露食品饮料厂 | 2024.9.12 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 江文文金辉 | 《现场检查记录》 武应急现记〔2024〕1308-004 | 1.公司安全管理人员要求进一步明确； 2.要求健全隐患整改闭环管理； 3.要求全面排查漏电保护装置安装使用情况； 4.要求更新公司安全管理制度。
44 | 武汉埃瑞特机械制造有限公司 | 2024.9.20 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 江文文金辉 | 《现场检查记录》 武应急现记〔2024〕1308-005 《责令限期整改指令书》 武应急责改〔2024〕1308-005 | 1.仓库安全出口不畅通； 2.现场一设备电机接线盘无防护罩； 3.公司劳防用品发放记录不完善； 4.现场风扇接线绝缘破损； 5.砂轮机存在“一闸多机”问题； 6.现场作业人员安全帽、护目镜佩戴不合要求。
45 | 武汉大新齿轮机械制造有限公司 | 2024.9.25 | 《安全生产法》及行业法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 现场 检查 | 执法支队 | 江文文金辉 | 《现场检查记录》 武应急现记〔2024〕1308-007 | 公司自2022年5月至今停产，现场检查未生产。
46 | 东风嘉实多油品有限公司（武汉工厂） | 2024.9.12 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 执法 检查 | 执法支队 | 张兴龙陶增权 | （武）应急现记 〔2024〕130901001号 武应急责改〔2024〕130901001号 | 1． 部分配电箱安全警示标识褪色、缺失； 2． 部分货物堆垛过高； 3． 配电室大门未设置安全警示标识； 4． 配电室部分配电柜操作区域未铺设绝缘垫； 5． 厂区道路限高限速警示标识设置不规范； 6． 配电箱接地线设置不规范（串接）； 7． 卸油区部分未使用管道未盲堵； 8． 卸油区卸油岗位未张贴操作规程。
47 | 武汉伊士曼有机化工有限公司 | 2024.9.27 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 执法 检查 | 执法支队 | 张兴龙陶增权 | （武）应急现记 〔2024〕130902001号 武应急责改〔2024〕130902001号 | 1．P-2406号B-988SG储槽罐区设备状态标识错误； 2．储槽罐区管道分布器阀门无状态标识； 3．未如实记录第三方入职员工培训考核情况。
48 | 武汉新康化工设备有限公司 | 2024.9.5 | 《安全生产法》及相关法律法规 | 安全生产管理机构设置、安全管理人员配备、安全培训教育、特种作业人员持证上岗、应急预案及演练等。 | 执法 检查 | 执法支队 | 张兴龙陶增权 | （武）应急现记 〔2024〕130904001号 武应急责改〔2024〕130904001号 | 1.应急预案未备案； 2.车间配电柜柜门安全警示标识不明显，内部未张贴线路图； 3.车间5吨级行车无声光报警； 4.焊割作业结束后，氩气瓶（瓶身锈蚀、压力表超期未校验）未及时运回气瓶库储存； 5.氧氩气瓶库内消火栓内无水带、无枪头； 6.氧氩气瓶库内配电柜柜门未张贴安全警示标识，柜门柜体未跨接。